## Slide 1: Sistemas de Controle I
Professora: Leslye Estefania Castro Eras

## Slide 2: Agenda
Introdução ao modelagem de sistemas
Função de transferência
Modelagem de estados
Representação de sistemas de equações diferenciais escalares no espaço de estados
Modelagem sistemas mecânicos

## Slide 3: Introdução
Modelos matemáticos
  Os modelos matemáticos podem assumir diferentes formas. Por exemplo no sistemas de controle é ótimo e vantajoso utilizar representações de espaço de estados.
Sistemas lineares
  O princípio de superposição se aplica a ditos sistemas.
Sistemas lineares invariantes no tempo
  A equação diferencial é linear se os coeficientes forem constantes ou somente funções da variável independente.

## Slide 4: Função de transferência
Sistema representado por uma equação diferencial linear invariante no tempo

## Slide 5: Função de transferência
Considerando que a saída de um sistema linear invariante no tempo é um impulso unitário de entrada quando as condições iniciais são nulas. Usando a transformada de Laplace temos:
Esta é a resposta impulsiva do sistema.

## Slide 6: Função de transferência
A função de transferência e a resposta impulsiva de um sistema linear invariante no tempo contém as mesmas informações da dinâmica do sistema. Portanto é possível obter informações completas sobre as características dinâmicas de um sistema.

## Slide 7: Diagramas de blocos
Elemento de um diagrama de blocos
Somador

## Slide 8: Diagramas de blocos
Ponto de ramificação

## Slide 9: Diagramas de blocos
Cascata
Paralelo
Malha fechada

## Slide 10: Diagramas de blocos
Encontrar a função de transferência

## Slide 11: Controladores automáticos

## Slide 12: Controladores automáticos
  Controlador de duas posições on-off

## Slide 13: Controladores automáticos
  Ação de controle proporcional
  Ação de controle integral

## Slide 14: Controladores automáticos
  Ação de controle proporcional-integral
  Ação de controle proporcional-derivativo

## Slide 15: Controladores automáticos
  Ação de controle proporcional-integral-derivativo

## Slide 16: Redução de diagramas de Blocos
Reduções em serie

## Slide 17: Redução de diagramas de Blocos
Reduções de blocos em paralelo

## Slide 18: Redução de diagramas de Blocos
Reduções de malha de realimentação negativa

## Slide 19: Redução de diagramas de Blocos
Reduções de malha de realimentação negativa

## Slide 20: Exemplo redução de blocos

## Slide 21: Exemplos diagramas de bloco
Construir o diagrama de Blocos para o seguinte circuito.